GOBIERNO DE EXTREMADURA

Cartera de Servicios

Revisión 10

20.10.2016

Laboratorio de Salud Pública de Badajoz

Laboratorio Acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación  (ENAC) con el número 1044/2020.

Los ensayos marcados * no están amparados por la acreditación de ENAC.

| ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE ALIMENTOS |
| --- |
| AFLATOXINAS B1 | PNT/LSPBA/RZ/001. ELISA | FRUTOS SECOS Y PIMENTON | LD: 4 µg/Kg |  |
| *AFLATOXINAS B1 | PNT/LSPBA/RZ/001. ELISA | CACAHUETES, HIGOS SECOS | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *FUMONISINAS | PNT/LSPBA/RZ/011. ELISA | CEREALES | LD: 25 µg/Kg |  |
| *ZEARALENONA | PNT/LSPBA/RZ/012. ELISA | CEREALES | LD: 2 µg/Kg |  |
| *OCRATOXINA A | PNT/LSPBA/RZ/013. ELISA | VINO Y PIMENTON | LD: 2 µg/Kg |  |
| *OCRATOXINA A | PNT/LSPBA/RZ/028. CROMATOGRAFIA LIQUIDA MS MS | ALIMENTOS | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| OCRATOXINA A | PNT/LSPBA/RZ/028. CROMATOGRAFIA LIQUIDA MS MS | PIMENTON | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *T2 | PNT/LSPBA/RZ/025. ELISA | ALIMENTOS | LD: 5 µg/Kg |  |
| NITRATOS | PNT/LSPBA/RZ/014 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL ALIMENTOS INFANTILES | LC: 1000 mg/Kg LC: 40 mg/Kg |  |
| *NITRATOS | PNT/LSPBA/RZ/026 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | PRODUCTOS CARNICOS | L.C :50 mg/Kg |  |
| *NITRITOS | PNT/LSPBA/RZ/026 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | PRODUCTOS CARNICOS | LD: 50 µg/Kg |  |
| *GLUTEN EN ALIMENTOS | PNT/LSPBA/RZ/015. ELISA | ALIMENTOS | LD: 5 µg/Kg |  |
| *ALERGENOS AVELLANA | PNT/LSPBA/RZ/019. ELISA | ALIMENTOS | LD: 1.7 mg/Kg |  |
| *ALERGENOS ALMENDRA | PNT/LSPBA/RZ/019. ELISA | ALIMENTOS | LD: 1.5 mg/Kg |  |
| *ALERGENOS CACAHUETES | PNT/LSPBA/RZ/019. ELISA | ALIMENTOS | LD: 1.5 mg/Kg |  |
| *ALERGENOS HUEVO | PNT/LSPBA/RZ/020. ELISA | ALIMENTOS | LD: 0.1 mg/Kg |  |
| *ALERGENOS CASEINA | PNT/LSPBA/RZ/021. ELISA | ALIMENTOS | LD: 1.36 mg/Kg |  |
| *ALERGENOS BETA GLOBULINA | PNT/LSPBA/RZ/021. ELISA | ALIMENTOS | LD: 0.19 mg/Kg |  |
| *ALERGENO SOJA | PNT/LSPBA/RZ/024. ELISA | ALIMENTOS | LD: 0.3 mg/kg |  |
| *PLOMO | PNT/LSPBA/RZ/016 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | ALIMENTOS | LD: 0.1 mg/Kg |  |
| *CADMIO | PNT/LSPBA/RZ/017 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | ALIMENTOS | LD: 0.05mg/Kg |  |
| *MERCURIO | PNT/LSPBA/RZ/018 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | ALIMENTOS | LD: 0.3 mg/Kg |  |
| *ARSENICO | PNT/LSPBA/RZ/022. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | ALIMENTOS | LD: µg/Kg |  |
| *ACIDO SORBICO | PNT/LSPBA/RZ/023. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | ALIMENTOS | LD: 1mg/L |  |
| *ACIDO BENZOICO | PNT/LSPBA/RZ/023. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | ALIMENTOS | LD: 1mg/L |  |
| *SULFITOS | PNT/LSPBA/RZ/025. ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISIBLE | ALIMENTOS | L.C. |  |
| *AFLATOXINAS TOTALES | PNT/LSPBA/RZ/030. ELISA | ALIMENTOS | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS | PNT/LSPBA/RFC/001 CG.ECD Y CONFIRMACION CG-MS | GRASAS ANIMALES | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *PLAGUICIDAS PIRETROIDES. | PNT/LSPBA/RFC/004 CG.ECD Y CONFIRMACION CG-MS | GRASAS ANIMALES | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| PLAGUICIDAS | PNT/LSPBA/RFC/006 CROMATOGRAFIA LIQUIDA MS MS | MANZANA, BROCOLI Y ESPINACAS | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *PLAGUICIDAS | PNT/LSPBA/RFC/006 CROMATOGRAFIA LIQUIDA MS MS | FRUTAS Y VERDURAS | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *PLAGUICIDAS | PNT/LSPBA/RFC/007 CG.ECD Y CONFIRMACION CG-MS YCL MS MS | PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *PLAGUICIDAS | PNT/LSPBA/RFC/010 CG.ECD Y CONFIRMACION CG-MS Y CL MS MS | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |

| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS |
| --- |
| SALMONELLA | PNT/LSPBA/AMA/001 UNE-EN-ISO 6579:2003 Y ERRATUM :2007 V2 | ALIMENTOS | INVESTIGACION |  |
| SALMONELLA | PNT/LSPNA/AMA/002.ELFA | ALIMENTOS | INVESTIGACION |  |
| *SALMONELLA | PNT/LSPNA/AMA/017 | SUPERFICIE DE CANAL | INVESTIGACIÓN |  |
| LISTERIA MONOCYTOGENES (INVESTIGACIÓN) | PNT/LSPBA/AMA/006 PNT/LSPBA/AMA/006 | ALIMENTOS SUPERFICIES | INVESTIGACION INVESTIGACIÓN |  |
| LISTERIA MONOCYTOGENES (RECUENTO) | PNT/LSPBA/AMA/005 | ALIMENTOS | RECUENTO |  |
| *ESTAFILOCOCOS COAGULASA POSITIVO | PNT/LSPBA/AMA/004 | ALIMENTOS | INVESTIGACION Y RECUENTO |  |
| *AEROBIOS MESOFILOS | PNT/LSPBA/AMA/007 PNT/LSPBA/AMA/016 | ALIMENTOS SUPERFICIE DE CANAL | INVESTIGACIÓN Y RECUENTO |  |
| *E. COLI BETAGLUCURONIDASA + | PNT/LSPBA/AMA/008 | ALIMENTOS | IDENTIFICACION Y RECUENTO |  |
| *COLIFORMES O ENTEROBACTERIACEAS LACTOSA + | PNT/LSPBA/AMA/009 | ALIMENTOS | IDENTIFICACION Y RECUENTO |  |
| *MOHOS Y LEVADURAS | PNT/LSPBA/AMA/010 | ALIMENTOS | INVESTIGACION Y RECUENTO |  |
| *CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORES | PNT/LSPBA/AMA/011 | ALIMENTOS | INVESTIGACION Y RECUENTO |  |
| *CLOSTRIDIUM PERFRINGES | PNT/LSPBA/AMA/012 | ALIMENTOS | INVESTIGACION Y RECUENTO |  |
| *ENTEROBACTERIACEAS TOTALES | PNT/LSPBA/AMA/013 PNT/LSPBA/AMA/014 | ALIMENTOS SUPERFICIE DE CANAL |  |  |
| *DETECCION Y ENUMERACION DE COLONIAS PLACAS DE SUPERFICIES | PNT/LSPBA/AMA/015 | SUPERFICIES | INVESTIGACIÓN Y RECUENTO |  |
| TRIQUINA EN CARNE | PNT/LSPBA/AMA/020 REGLAMENTO (CE) 2015/1375. ANEXO I. CAP 1. ANEXO III (MÉTODO DE DIGESTIÓN DE MUESTRAS CON UTILIZACIÓN DE UN AGITADOR MAGNÉTICO). | MUSCULO DE CERDO Y JABALI | DETECCION |  |
| *ANISAKIS | PNT/LSPBA/AMA/021 | PESCADO | IDENTIFICACION |  |
| ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE AGUAS Aguas destinadas al consumo humano: aguas de cosnumo, envasadas y sanitarias) Aguas continentales: no tratadas (zonas de baño), tratadas (piscinas, torres de refrigeración) |
| *FLUORUROS | PNT/LSPBA/FQA/001 | Aguas destinadas al consumo humano | LC: 0.20 mg/l |  |
| NITRATOS | PNT/LSPBA/FQA/002 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales | LC: 1.0 mg/l |  |
| *NITRITOS | PNT/LSPBA/FQA/003 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | LC: 0.05 mg/l |  |
| *TURBIDEZ | PNT/LSPBA/FQA/004 NEFELOMETRIA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | LC: 0.10 UNF |  |
| *CONDUCTIVIDAD | PNT/LSPBA/FQA/005 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | LC: 0.0 mg/l |  |
| *DUREZA | PNT/LSPBA/FQA/006 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | LC: 2.0 mg/l |  |
| *OXIDABILIDAD | PNT/LSPBA/FQA/007 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | LC: 0.40 mg/l |  |
| *pH | PNT/LSPBA/FQA/008 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. |  |  |
| *CLORUROS | PNT/LSPBA/FQA/009 | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | LC: 3.55 mg/l |  |
| *ALCALINIDAD | PNT/LSPBA/FQA/010 POTENCIOMETRÍA. | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | 0 mg CaCO3 /l |  |
| *HIERRO | PNT/LSPBA/FQA/011 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | 100 µg/l |  |
| *COBRE | PNT/LSPBA/FQA/012 ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE DE ABSORCIÓN MOLECULAR | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | 0.50 mg/l |  |
| *CLORO | PNT/LSPBA/FQA/013 ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE DE ABSORCIÓN MOLECULAR | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:0.10 mg/l |  |
| *ALUMINIO | PNT/LSPBA/FQA/014 ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE DE ABSORCIÓN MOLECULAR | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:50 µg/l |  |
| *COLOR | PNT/LSPBA/FQA/015 COLORIMETRÍA ÓPTICO-VISUAL. | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | 5 HAZEN |  |
| *AMONIO | PNT/LSPBA/FQA/016 POTENCIOMETRÍA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:0.20 mg/l |  |
| *FENOLES | PNT/LSPBA/FQA/017 COLORIMETRÍA ÓPTICO-VISUAL | Aguas continentales no tratadas. | L.C.:0 mg/l |  |

| ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE AGUAS Aguas destinadas al consumo humano: aguas de cosnumo, envasadas y sanitarias) Aguas continentales: no tratadas (zonas de baño), tratadas (piscinas, torres de refrigeración) |
| --- |
| *FOSFATOS | PNT/LSPBA/FQA/018 COLORIMETRÍA ÓPTICO-VISUAL | Aguas continentales no tratadas. | L.C.:0.25 mg/l |  |
| *MERCURIO | PNT/LSPBA/FQA/019 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales no tratadas. | L.C.:0.50 µg/l |  |
| *CADMIO | PNT/LSPBA/FQA/020 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:1.0 µg/l |  |
| *PLOMO | PNT/LSPBA/FQA/021 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:5.0 µg/l |  |
| *CIANURO | PNT/LSPBA/FQA/022 POTENCIOMETRÍA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:10 µg/l |  |
| ARSÉNICO | PNT/LSPBA/FQA/023 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:2 µg/l |  |
| *SODIO | PNT/LSPBA/FQA/024 POTENCIOMETRÍA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:2.5 mg/l |  |
| *SULFATOS | PNT/LSPBA/FQA/025 COLORIMETRÍA ÓPTICO-VISUAL | Aguas continentales no tratadas. | L.C.:25 mg/l |  |
| *MANGANESO | PNT/LSPBA/FQA/026 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:5.0 µg/l |  |
| *HIERRO | PNT/LSPBA/FQA/027 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales | L.C.:100 µg/l |  |
| COBRE | PNT/LSPBA/FQA/027 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | L.C.:0.50 mg/l |  |
| TRIHALOMETANOS EN AGUAS DE CONSUMO HUMANO CLOROFORMO BROMOFORMO DICLOROBROMOMETANO DIBROMOCLOROMETANO | PNT/LSPBA/RFC/008. CROMATOGRAFIA GASES- ECD | Aguas destinadas al consumo humano | LC: 5 µg/l LC: 5 µg/l LC: 5 µg/l LC: 5 µg/l |  |
| *PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS | PNT/LSPBA/RFC/002 | Aguas destinadas al consumo humano | A DISPOSICION DEL CLIENTE |  |
| *TRIAZINAS | PNT/LSPBA/RFC/009 | Aguas destinadas al consumo humano | LD: 0.02 µg/l |  |

| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS Aguas destinadas al consumo humano: aguas de consumo, envasadas y sanitarias) Aguas continentales: no tratadas (zonas de baño), tratadas (piscinas, torres de refrigeración) |
| --- |
| *AEROBIOS A 22ºc | PNT/LSPBA/MAG/001 EN MEDIO AGAR EXTRACTO DE LEVADURA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 3.0x102 Aguas no tratadas de 1 a 3.0x104 |  |
| *AEROBIOS A 37ºc | PNT/LSPBA/MAG/001 EN MEDIO AGAR EXTRACTO DE LEVADURA | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales. | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 3.0x102 Aguas no tratadas de 1 a 3.0x104 |  |
| *BACTERIAS COLIFORMES, | PNT/LSPBA/MAG/002. FILTRACION DE MEMBRANA AGAR CROMOGÉNICO A 37ºC | Aguas destinadas al consumo humano | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 1.0x102 Aguas no tratadas de 1 a 1.0x104 |  |
| *E.COLI | PNT/LSPBA/MAG/002. FILTRACION DE MEMBRANA AGAR CROMOGÉNICO A 37 ºC. | Aguas destinadas al consumo humano | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 1.0x102 Aguas no tratadas de 1 a 1.0x104 |  |
| E.COLI | PNT/LSPBA/MAG/015. NUMERO MAS PROBABLE | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 2,0x102 Aguas no tratadas de 1 a 2.4.0x103 |  |
| BACTERIAS COLIFORMES | PNT/LSPBA/MAG/015. NUMERO MAS PROBABLE | Aguas destinadas al consumo humano | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 2,0x102 Aguas no tratadas de 1 a 2.4.0x103 |  |
| *PSEUDOMONAS AERUGINOSA | PNT/LSPBA/MAG/003 FILTRACION DE MEMBRANA EN MEDIO CETRIMIDE | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 1,0x102 Aguas no tratadas de 1 a 1.0x104 |  |
| *ENTEROCOCOS INTESTINALES | PNT/LSPBA/MAG/004 FILTRACION DE MEMBRANA EN MEDIO SLANETZ-BARTLEY | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 1,0x102 Aguas no tratadas de 1 a 1.0x104 |  |
| *ENTEROCOCOS INTESTINALES | PNT/LSPBA/MAG/016 ENTEROLERT | Aguas ZONA DE BAÑOS | INVESTIGACION Y RECUENTO De 1 a 2.4x103 |  |
| *CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | PNT/LSPBA/MAG/009 FILTRACION DE MEMBRANA EN MEDIO m-CP | Aguas destinadas al consumo humano | INVESTIGACION Y RECUENTO Aguas tratadas de 1 a 1,0x102 Aguas no tratadas de 1 a 1.0x104 |  |
| *SALMONELLA SP | PNT/LSPBA/MAG/011 FM Y SISTEMA DE DETECCION RAPIDO DE PATOGENOS | Aguas destinadas al consumo humano Aguas continentales | INVESTIGACION. |  |
| LEGIONELLA | PNT/LSPBA/MAG/012. FILTRACIÓN DE MEMBRANA | aGUAS DE INSTALACIONES DE RIESGO: AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO Aguas continentales | INVESTIGACION Y RECUENTO (67-1,5E6) CON IDENTIFICACION DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA |  |
| *LEGIONELLA SPP SCREENING | PNT/LSPBA/MAG/017 CEIA (LEGIPID) | aGUAS DE INSTALACIONES DE RIESGO: AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO Aguas continentales | DETECCIÓN Y RECUENTO DE LEGIONELLA SPP 80 U.F.C. EQUIVALENTES |  |

| OTROS |
| --- |
| *PLOMO Y CADMIO | PNT/LSPBA/FQA/028 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | MATERIAL CERAMICO EN CONTACTO CON ALIMENTOS | 0.02 mg/l 0.20 mg/l |  |
| RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS | PNT/LSPBA/MAG/014. TÉCNICA DE CRIBADO DE RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS CON CINCO PLACAS | MUSCULO, LECHE Y HUEVO | LMR |  |
| *RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS | PNT/LSPBA/MAG/014. TÉCNICA DE CRIBADO DE RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS CON CINCO PLACAS | MIEL | LMR |  |